## BCM
Tune | DH_D1489 | DH_D1504 | Att | FC_1485 | Start time | TL | TR | BL | BR | Total | Viewer Att | Notes
100 | 110.43 | 110.43 | 0 | 348 | 43308.3714 | 129 | -30 | 26 | 149 | 274 | 30 | we are reading -30pA on one quadrant which is just the electrons from another quadrant, there is no electron suppression on the bcm | 100-104 were measured with old BCM position @ 16.9mm | Q1=Q2=0 | Q3,Q4,Q5 = nominal
101 | 110.43 | 110.43 | 10 | 36.5 | 43308.3751 | 14.7 | -2.4 | 3.9 | 15 | 31.2 | NA
102 | 110.43 | 110.43 | 30 | 15.6 | 2018-07-27 09:04 | 6.3 | -1.4 | 4 | 6.3 | 15.2 | NA
103 | 110.43 | 110.43 | 100 | 3.6 | 2018-07-27 09:07 | 3.1 | -0.7 | 1.4 | 1.7 | 5.5 | NA
104 | 110.43 | 110.43 | 300 | 1.5 | 2018-07-27 09:10 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | NA
105 | 110.93 | 110.93 | 30 | 16.2 | 2018-07-27 09:26 | -1 | 10.2 | -3.7 | 5.4 | 10.9 | 30 |  | range of viewer wrt D1489 is +/-2A (i.e. 108.43-112.43)
106 | 111.43 | 111.43 | 30 | 15.4 | 2018-07-27 09:30 | -0.7 | 14 | -3.3 | 4.7 | 14.7 | 30
107 | 111.93 | 111.93 | 30 | 16 | 2018-07-27 09:35 | 0.3 | 11 | -1.8 | 3.1 | 12.6 | 30
108 | 109.93 | 109.93 | 30 | 16 | 2018-07-27 09:38 | 10.5 | -2.3 | 4.8 | -2.5 | 10.5 | 30
109 | 109.43 | 109.43 | 30 | 16.1 | 2018-07-27 09:42 | 14.8 | -2.4 | 4.1 | -1.2 | 15.3 | 30
110 | 108.93 | 108.93 | 30 | 15.6 | 2018-07-27 09:45 | 8.7 | -1.4 | 3.3 | -1.2 | 9.4 | 30
111 | 110.68 | 110.68 | 30 | 15.3 | 2018-07-27 09:49 | -4.2 | 13 | -3.3 | 3.2 | 8.7 | 30
112 | 110.18 | 110.18 | 30 | 15.6 | 2018-07-27 09:52 | 10 | -3.5 | 1.4 | -2.2 | 5.7 | 30
113 | 110.56 | 110.56 | 30 |  | 2018-07-27 10:04 | 2.9 | 1.6 | -2 | 5.7 | 8.2 | 30
[12 empty] | Difference left-right top plates | Difference left-right bottom plates | Difference top-bottom left plates | Difference top-bottom right plates | sum left | sum right | sum top | sum bottom
134 | 110.76 | 110.76 |  | 347 | 2018-07-27 11:01 | -36.6 | 113.5 | -39.1 | 114.8 | 152.6 |  | -150.1 | -153.9 | 2.5 | -1.3 | -75.7 | 228.3 | 76.9 | 75.7
114 | 110.75 | 110.75 | 0 |  | 2018-07-27 11:11 | -35.2 | 121.9 | -29.6 | 94.6 | 151.7 | 300 | -157.1 | -124.2 | -5.6 | 27.3 | -64.8 | 216.5 | 86.7 | 65
115 | 110.74 | 110.74 | 0 | 336 | 2018-07-27 11:22 | -8.6 | 99.5 | -14.3 | 85.8 | 162.4 |  | -108.1 | -100.1 | 5.7 | 13.7 | -22.9 | 185.3 | 90.9 | 71.5
116 | 110.73 | 110.73 | 0 |  | 2018-07-27 11:29 | 7.7 | 103 | 14.3 | 67.5 | 192.5 |  | -95.3 | -53.2 | -6.6 | 35.5 | 22 | 170.5 | 110.7 | 81.8
117 | 110.72 | 110.72 |  |  | 2018-07-27 11:31 | 25.6 | 92.4 | 31 | 50.7 | 199.7 |  | -66.8 | -19.7 | -5.4 | 41.7 | 56.6 | 143.1 | 118 | 81.7
118 | 110.71 | 110.71 |  |  | 2018-07-27 11:32 | 38.4 | 99.7 | 29.8 | 31.3 | 199.2 | 300 | -61.3 | -1.5 | 8.6 | 68.4 | 68.2 | 131 | 138.1 | 61.1
119 | 110.7 | 110.7 |  |  | 2018-07-27 11:33 | 56.9 | 92.7 | 33.8 | 9.4 | 192.8 |  | -35.8 | 24.4 | 23.1 | 83.3 | 90.7 | 102.1 | 149.6 | 43.2
120 | 110.69 | 110.69 |  |  | 2018-07-27 11:35 | 72.3 | 89.3 | 47.7 | 2.9 | 212.2 |  | -17 | 44.8 | 24.6 | 86.4 | 120 | 92.2 | 161.6 | 50.6
121 | 110.68 | 110.68 |  |  | 2018-07-27 11:37 | 75.5 | 85.2 | 64.9 | -0.6 | 225 |  | -9.7 | 65.5 | 10.6 | 85.8 | 140.4 | 84.6 | 160.7 | 64.3
122 | 110.67 | 110.67 |  |  | 2018-07-27 11:38 | 74.3 | 91.7 | 74.3 | -8.9 | 231.4 |  | -17.4 | 83.2 | 0 | 100.6 | 148.6 | 82.8 | 166 | 65.4
123 | 110.66 | 110.66 |  |  | 2018-07-27 11:40 | 81.4 | 78 | 89.6 | -16.3 | 232.7 |  | 3.4 | 105.9 | -8.2 | 94.3 | 171 | 61.7 | 159.4 | 73.3
124 | 110.65 | 110.65 |  |  | 2018-07-27 11:41 | 94.9 | 73.4 | 92.2 | -21.2 | 239.3 |  | 21.5 | 113.4 | 2.7 | 94.6 | 187.1 | 52.2 | 168.3 | 71
125 | 110.64 | 110.64 |  |  | 2018-07-27 11:43 | 98.5 | 63.4 | 105.4 | -26.5 | 240.8 |  | 35.1 | 131.9 | -6.9 | 89.9 | 203.9 | 36.9 | 161.9 | 78.9
126 | 110.63 | 110.63 |  |  | 2018-07-27 11:44 | 105.1 | 45.7 | 118.3 | -26.7 | 242.4 |  | 59.4 | 145 | -13.2 | 72.4 | 223.4 | 19 | 150.8 | 91.6
127 | 110.62 | 110.62 |  |  | 2018-07-27 11:46 | 105.7 | 41.2 | 133.8 | -30.1 | 250.6 |  | 64.5 | 163.9 | -28.1 | 71.3 | 239.5 | 11.1 | 146.9 | 103.7
128 | 110.61 | 110.61 |  |  | 2018-07-27 11:48 | 114.7 | 28.9 | 133.7 | -33.4 | 243.9 |  | 85.8 | 167.1 | -19 | 62.3 | 248.4 | -4.5 | 143.6 | 100.3
129 | 110.6 | 110.6 |  | 327.6 | 2018-07-27 11:49 | 128.1 | 17.2 | 117.5 | -32.6 | 230.2 |  | 110.9 | 150.1 | 10.6 | 49.8 | 245.6 | -15.4 | 145.3 | 84.9
130 | 110.59 | 110.59 |  |  | 2018-07-27 11:52 | 155.9 | 2.1 | 89.7 | -31.7 | 216 |  | 153.8 | 121.4 | 66.2 | 33.8 | 245.6 | -29.6 | 158 | 58
131 | 110.58 | 110.58 |  |  | 2018-07-27 11:55 | 159.1 | -1.7 | 107.4 | -32 | 232.8 |  | 160.8 | 139.4 | 51.7 | 30.3 | 266.5 | -33.7 | 157.4 | 75.4
132 | 110.57 | 110.57 |  |  | 2018-07-27 11:57 | 157.5 | -2.5 | 119.7 | -34.3 | 240.4 |  | 160 | 154 | 37.8 | 31.8 | 277.2 | -36.8 | 155 | 85.4
133 | 110.56 | 110.56 |  |  | 2018-07-27 11:58 | 156.9 | -5.9 | 127.9 | -33.4 | 245.5 |  | 162.8 | 161.3 | 29 | 27.5 | 284.8 | -39.3 | 151 | 94.5

## recorded data
Dipole current | Raw data: TL | TR | BL | BR | Adjusted: | TL | TR | BL | BR | total | sumL | sumR | Error: | TL | TR | BL | BR | error sumL | error sumR
110.76 | -36.6 | 113.5 | -39.1 | 114.8 |  | 0 | 150.1 | 0 | 153.9 | 304 | 0 | 1 |  | 0 | 0.09875 | 0 | 0.25312 | 0 | 0.27171
110.75 | -35.2 | 121.9 | -29.6 | 94.6 |  | 0 | 157.1 | 0 | 124.2 | 281.3 | 0 | 1 |  | 0 | 0.1117 | 0 | 0.22076 | 0 | 0.24741
110.74 | -8.6 | 99.5 | -14.3 | 85.8 |  | 0 | 108.1 | 0 | 100.1 | 208.2 | 0 | 1 |  | 0 | 0.10384 | 0 | 0.24039 | 0 | 0.26186
110.73 | 7.7 | 103 | 14.3 | 67.5 |  | 7.7 | 103 | 14.3 | 67.5 | 192.5 | 0.11429 | 0.88571 |  | 0.02 | 0.10701 | 0.014857 | 0.17532 | 0.024915 | 0.2054
110.72 | 25.6 | 92.4 | 31 | 50.7 |  | 25.6 | 92.4 | 31 | 50.7 | 199.7 | 0.28343 | 0.71657 |  | 0.064096 | 0.092539 | 0.031047 | 0.12694 | 0.071219 | 0.15709
110.71 | 38.4 | 99.7 | 29.8 | 31.3 |  | 38.4 | 99.7 | 29.8 | 31.3 | 199.2 | 0.34237 | 0.65763 |  | 0.096386 | 0.1001 | 0.02992 | 0.078564 | 0.10092 | 0.12725
110.7 | 56.9 | 92.7 | 33.8 | 9.4 |  | 56.9 | 92.7 | 33.8 | 9.4 | 192.8 | 0.47044 | 0.52956 |  | 0.14756 | 0.096162 | 0.035062 | 0.024378 | 0.15167 | 0.099204
110.69 | 72.3 | 89.3 | 47.7 | 2.9 |  | 72.3 | 89.3 | 47.7 | 2.9 | 212.2 | 0.5655 | 0.4345 |  | 0.17036 | 0.084166 | 0.044958 | 0.0068332 | 0.17619 | 0.084443
110.68 | 75.5 | 85.2 | 64.9 | -0.6 |  | 75.5 | 85.5 | 65.2 | 0 | 226.2 | 0.62202 | 0.37798 |  | 0.16689 | 0.075597 | 0.057648 | 0 | 0.17656 | 0.075597
110.67 | 74.3 | 91.7 | 74.3 | -8.9 |  | 74.3 | 96.15 | 78.75 | 0 | 249.2 | 0.61417 | 0.38583 |  | 0.14908 | 0.077167 | 0.063202 | 0 | 0.16192 | 0.077167
110.66 | 81.4 | 78 | 89.6 | -16.3 |  | 81.4 | 86.15 | 97.75 | 0 | 265.3 | 0.67527 | 0.32473 |  | 0.15341 | 0.064945 | 0.07369 | 0 | 0.17019 | 0.064945
110.65 | 94.9 | 73.4 | 92.2 | -21.2 |  | 94.9 | 84 | 102.8 | 0 | 281.7 | 0.70181 | 0.29819 |  | 0.16844 | 0.059638 | 0.072985 | 0 | 0.18357 | 0.059638
110.64 | 98.5 | 63.4 | 105.4 | -26.5 |  | 98.5 | 76.65 | 118.65 | 0 | 293.8 | 0.73911 | 0.26089 |  | 0.16763 | 0.052178 | 0.080769 | 0 | 0.18607 | 0.052178
110.63 | 105.1 | 45.7 | 118.3 | -26.7 |  | 105.1 | 59.05 | 131.65 | 0 | 295.8 | 0.80037 | 0.19963 |  | 0.17765 | 0.039926 | 0.089013 | 0 | 0.19871 | 0.039926
110.62 | 105.7 | 41.2 | 133.8 | -30.1 |  | 105.7 | 56.25 | 148.85 | 0 | 310.8 | 0.81902 | 0.18098 |  | 0.17005 | 0.036197 | 0.095785 | 0 | 0.19517 | 0.036197
110.61 | 114.7 | 28.9 | 133.7 | -33.4 |  | 114.7 | 45.6 | 150.4 | 0 | 310.7 | 0.85323 | 0.14677 |  | 0.18458 | 0.029353 | 0.096814 | 0 | 0.20843 | 0.029353
110.6 | 128.1 | 17.2 | 117.5 | -32.6 |  | 128.1 | 33.5 | 133.8 | 0 | 295.4 | 0.88659 | 0.11341 |  | 0.21682 | 0.022681 | 0.090589 | 0 | 0.23499 | 0.022681
110.59 | 155.9 | 2.1 | 89.7 | -31.7 |  | 155.9 | 17.95 | 105.55 | 0 | 279.4 | 0.93576 | 0.064245 |  | 0.27899 | 0.012849 | 0.075555 | 0 | 0.28904 | 0.012849
110.58 | 159.1 | -1.7 | 107.4 | -32 |  | 160.8 | 0 | 139.4 | 0 | 300.2 | 1 | 0 |  | 0.26782 | 0 | 0.092871 | 0 | 0.28347 | 0
110.57 | 157.5 | -2.5 | 119.7 | -34.3 |  | 160 | 0 | 154 | 0 | 314 | 1 | 0 |  | 0.25478 | 0 | 0.098089 | 0 | 0.27301 | 0
110.56 | 156.9 | -5.9 | 127.9 | -33.4 |  | 162.8 | 0 | 161.3 | 0 | 324.1 | 1 | 0 |  | 0.25116 | 0 | 0.099537 | 0 | 0.27016 | 0
Viewer center

## Sheet1
0 | 1 | 0 | 0.27171
0 | 1 | 0 | 0.24741
0 | 1 | 0 | 0.26186
0.11429 | 0.88571 | 0.024915 | 0.2054
0.28343 | 0.71657 | 0.071219 | 0.15709
0.34237 | 0.65763 | 0.10092 | 0.12725
0.47044 | 0.52956 | 0.15167 | 0.099204
0.5655 | 0.4345 | 0.17619 | 0.084443
0.62202 | 0.37798 | 0.17656 | 0.075597
0.61417 | 0.38583 | 0.16192 | 0.077167
0.67527 | 0.32473 | 0.17019 | 0.064945
0.70181 | 0.29819 | 0.18357 | 0.059638
0.73911 | 0.26089 | 0.18607 | 0.052178
0.80037 | 0.19963 | 0.19871 | 0.039926
0.81902 | 0.18098 | 0.19517 | 0.036197
0.85323 | 0.14677 | 0.20843 | 0.029353
0.88659 | 0.11341 | 0.23499 | 0.022681
0.93576 | 0.064245 | 0.28904 | 0.012849
1 | 0 | 0.28347 | 0
1 | 0 | 0.27301 | 0
1 | 0 | 0.27016 | 0